近零能耗建筑系统现场质量保证能力要求

（EEC/PD 08-01）

1  概述

本文件是对近零能耗建筑系统认证现场质量保证能力的要求，包括对近零能耗建筑系统的检测要求及建设单位、设计单位、施工单位、监理单位能力的要求，以保证其符合相关认证标准并与现场检查在规定程度内的一致性。

本文件是近零能耗建筑系统获得认证证书和允许使用认证标志应具备的条件，是可接受的最低标准。

2  定义

⑴ 申请方：申请产品认证的组织。

⑵ 获证方：持有产品认证证书的组织。

3  总则

建设单位应建立满足本文件第四条所要求的文件化质量体系并使之有效地运行，且具备满足认证标准要求的能力。

4  质量体系

4.1 职责

4.1.1 建设单位、设计单位、施工单位、监理单位应规定与质量活动有关的各类人员(至少包括项目负责人、设计负责人、项目经理、技术负责人、采购人员、安装人员、设备管理人员)职责及相互关系。

4.1.2 项目负责人应具有充分的能力胜任本职工作。不论其在其他方面职责如何，应具有以下方面的职责和权限：

- 负责建立满足本文件要求的保证近零能耗建筑系统关键质量指标的施工、安装方案，并确保其实施和保持；

- 应了解EEC认证标志的使用管理规定、获证产品的变更控制及一致性控制要求。

4.2 资源

4.2.1 建设单位、设计单位、施工单位、监理单位应具备相应资质能力以满足认证标准的要求，其中，施工单位配备必须的设备符合认证标准的产品要求。

4.2.2 应配备相应的人力资源，确保从事对近零能耗建筑系统质量有影响工作的人员具备必要的能力；

从事系统设计、施工的项目负责人应具备相关经验，项目参与人员应接受过相关培训。

4.3 文件和记录

4.3.1建立、保持文件化的质量项目设计方案、施工质量控制文件，以确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件。质量控制文件应包括设计、施工、审批流程规定；

建设单位应建立文件化的认证标志使用及保管规定、认证产品一致性控制程序。

4.3.2 建设单位应建立并保持文件化的程序以对本文要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保：

a) 文件的发布和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；

b) 文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非受控使用；

c) 确保在使用处可获得相应文件的有效版本。

4.3.3 建设单位、设计单位、施工单位应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序，质量记录应清晰、完整，作为系统符合规定要求的证据。应至少保存下述记录：

--------设计变更及工程洽商

--------材料、设备进场清单、进场验收记录、型式检验报告

--------施工日志

--------关键节点施工验收记录

--------系统调试记录

--------不合格项的控制记录

--------顾客投诉及处理记录

--------标志使用情况的记录

质量记录应有适当的保存期限，上述记录的保存时间应不少于三年。

4.4采购和进货检验

4.4.1应建立系统保温材料、门窗部品等材料及设备的供应商选择、管理程序，以确保供应商具有保证建造材料及设备部品满足要求的能力；

应保存系统建造材料和设备部品名录，进货记录。

4.4.2申请方应提供系统保温材料、门窗部品等材料及设备的检测报告，进场验收记录，合格证明文件等；

进场材料和设备部品与提交的相应产品检测报告相一致；

检测报告的检测结果符合设计要求。

  - 过程控制和过程检验

4.5.1系统技术方案（项目概述、效果图、能效控制目标、关键技术指标计算及技术途径、建筑设计（整体布局、体形系数、窗墙比）、围护结构设计（保温及门窗性能）、气密性及无热桥设计、冷热源及末端设计和控制策略、能源环境一体机选型、生活热水系统、电气节能系统、可再生能源应用等）应符合《近零能耗建筑系统认证实施规则（EEC/TD-007-2023）的要求。

4.5.2建筑能效指标计算报告应符合《近零能耗建筑系统认证实施规则（EEC/TD-007-2023）的要求。

4.5.3主要施工图及计算书（包括但不限于：总平面图、效果图、建筑立面/剖面/典型层平面图、建筑设计说明、工程做法表、关键节点大样图、热桥计算、防结露和防冷凝计算、暖通设计说明、暖通系统图和设备列表、可再生能源系统设计资料、生活热水系统图、电气设计说明、照明节能设计、能耗检测等图纸和计算书）应符合《近零能耗建筑系统认证实施规则》（EEC/TD-007-2023）的要求。

4.5.4高性能节能产品认证的认证证书、合格证书，包括门窗、保温（隔热）材料、照明灯具、新能源设备、冷（热）源机组、空调（供暖）末端设备、热回收装置、遮阳、室内装修材料等应符合《近零能耗建筑系统认证实施规则》（EEC/TD-007-2023）的要求。

4.5.5建筑整体气密性检测报告应符合《近零能耗建筑系统认证实施规则》（EEC/TD-007-2023）的要求。

4.5.6围护结构热工缺陷检测报告应符合《近零能耗建筑系统认证实施规则》（EEC/TD-007-2023）的要求。

4.5.7新风热回收机组性能检测报告应符合《近零能耗建筑系统认证实施规则》（EEC/TD-007-2023）的要求。

4.5.8专项施工方案应符合《近零能耗建筑系统认证实施规则》（EEC/TD-007-2023）的要求。

4.5.9主材进场质量检查和验收文件应符合《近零能耗建筑系统认证实施规则》（EEC/TD-007-2023）的要求。

4.5.10隐蔽工程记录和影像资料应符合《近零能耗建筑系统认证实施规则》（EEC/TD-007-2023）的要求。

4.5.11能源系统调试报告应符合《近零能耗建筑系统认证实施规则》（EEC/TD-007-2023）的要求。

4.6 现场检查

4.6.1建筑围护结构施工外观、门窗系统、遮阳装置、暖通空调设备铭牌、室内暖通空调末端装置，照明设备、电梯、能耗监测系统、可再生能源系统、无热桥措施等现场应与施工文件相一致，且符合《近零能耗建筑系统认证实施规则》（EEC/TD-007-2023）的要求。

4.7 不合格项的控制

4.7.1申请方应建立系统中不合格项控制程序，内容应包括不合格项的标识方法、处置及采取的纠正、预防措施。

4.7.2经返修、返工后的项目应重新检测。对重要部件或组件的返修应作相应的记录。

应保存对不合格项的记录，记录应信息齐全，适用时，包括原因分析、纠正措施等内容。

4.8认证产品的一致性

4.8.1申请方应对同一场址内的其他同类系统与认证系统的一致性进行控制，以使认证系统持续符合规定的要求。

4.8.2获证产品认证标志的使用应符合规定；确保认证标志的正确使用和妥善保管，以及不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志；

认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性）在实施前向中心申报获得批准后方可执行。