环能科技测量审核目录

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 测试/测量项目 | 对应CNAS领域代码 | 对应CNAS的PT子领域 | 可能涉及的测试/测量方法 | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EET-2026MA01 | 风机盘管机组热工性能测试 | 供冷量 | 103204、031005 | 建工建材/ 热工性能 | GB/T 19232 | 8000 |
| 2 | EET-2026MA02 | 空气中甲醛的测定（限分光光度法） | 甲醛浓度 | 023801、023901、023903 | 建工建材/ 环境有害物质 | GB/T 18204.2、GB/T 16129等适用标准 | 2000 |
| 3 | EET-2026MA03 | 空气过滤器计数效率性能测试 | 计数效率（≥0.5μm） | 103301 | 建工建材/ 物理性能 | GB/T 14295、ANSI/ASHRAE Standard 52.2、BS EN ISO 16890-2等适用标准 | 4500 |
| 4 | EET-2026MA04 | 空气过滤器阻力性能测试 | 阻力 | 103301 | 建工建材/ 物理性能 | GB/T 14295、GB/T 6165、GB/T13554、ANSI/ASHRAE Standard 52.2、BS EN ISO 16890-2等适用标准 | 2500 |
| 5 | EET-2026MA05 | 通风机性能测试 | 通风机压力 | 031003、103202、042602 | 电气/ 性能测试 | GB/T 1236 | 4500 |
| 6 | EET-2026MA06 | 通风空调系统末端产品性能测试 | 压力损失 | 103204 | 建工建材/ 物理性能 | JG/T 14、JG/T 20 | 2000 |
| 7 | EET-2026MA07 | 空气源热泵（冷水）机组性能测试 | 低温制热量 | 103201、040799 | 电学/ 性能测试 | GB/T 25127.2 | 12000 |

环能科技测量审核目录

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 测试/测量项目 | 对应CNAS领域代码 | 对应CNAS的PT子领域 | 可能涉及的测试/测量方法 | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | EET-2026MA08 | 热回收新风机组性能测试 | 交换效率 | 103204 | 建工建材/ 物理性能 | GB/T 21087 | 8000 |
| 9 | EET-2026MA09 | 空调风系统性能测试 | 风量 | 104602、105002 | 建工建材/ 物理性能 | GB 50243、JGJ/T 177、JGJ/T 260 | 4500 |
| 10 | EET-2026MA10 | 计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 | 显热制冷量 | 103203、040399 | 电学/ 性能测试 | GB/T 19413 | 10000 |
| 11 | EET-2026MA11 | 高效空气过滤器检漏 | 检漏 | 103204、 104603、 082603 | 建工建材/ 物理性能 | GB 50591、JG/T 292、 GB 41918 | 4500 |
| 12 | EET-2026MA12 | 空调系统性能测试 | 风机单位风量耗功率 | 104602、105002 | 建工建材/ 物理性能 | JGJ/T 177、JGJ/T 260 | 5000 |
| 13 | EET-2026MA13 | 建筑构件空气声隔声的实验室测量 | 隔声量 | 105903、102602 | 建工建材/ 物理性能 | GB/T 45305.2、GB/T 45305.4、GB/T 50121等适用标准 | 9000 |
| 14 | EET-2026MA14 | 采暖与通风空调设备风量测试 | 风量 | 103203、103204 | 建工建材/ 物理性能 | GB/T 37292、GB/T 17758、GB/T 7725、GB/T 19232、GB/T 21087等适用标准 | 4500 |

注：凡是未标注日期的标准，其最新版本适用于本计划清单。